Информация

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения Новый Кутулук

муниципального района Борский Самарской области

Исследования качества питьевой воды проведены микробиологической и санитарно-гигиенической лабораториями Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Отрадном»

Протокол лабораторных исследований № 58 от 03 марта 2014г.

Исследования по следующим микробиологическим и санитарно-химическим показателям: общее микробное число(ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ); рН, запах, цветность, мутность, перманганатная окисляемость, аммиак, нитриты, нитраты, жесткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо, щелочность, медь, фториды, кальций, магний, марганец,

Оценка результатов: образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протокол лабораторных испытаний № 3727 от 08.04.2014г.

Оценка результатов по исследованным  радиологическим показателям: в соответствии с «Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СанПиН 2.6.1.2523-09 пункт5.3.5, СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», проба воды, отобранная в весеннем сезоне, по показателям общей a- и  b- активности, удельной активности радон -222 соответствует требованиям радиационной безопасности питьевой воды.

Протокол лабораторных исследований № 573 от 11 ноября 2014г.

Исследования по следующим микробиологическим и санитарно-химическим показателям: общее микробное число(ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ); рН, запах, цветность, мутность, перманганатная окисляемость, аммиак, нитриты, нитраты, жесткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо, щелочность, медь, фториды, кальций, магний, марганец,

Оценка результатов: образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протокол лабораторных исследований № 597 от 24 ноября 2014г.

Исследования по следующим микробиологическим и санитарно-химическим показателям: общее микробное число(ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ); рН, запах, цветность, мутность, перманганатная окисляемость, аммиак, нитриты, нитраты, жесткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо, щелочность, медь, фториды, кальций, магний, марганец,

Оценка результатов: образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протокол лабораторных исследований № 628 от 12 декабря 2014г.

Исследования по следующим микробиологическим и санитарно-химическим показателям: общее микробное число(ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ); рН, запах, цветность, мутность, перманганатная окисляемость, аммиак, нитриты, нитраты, жесткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо, щелочность, медь, фториды, кальций, магний, марганец,

Оценка результатов: образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».