Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Подсолнечное

муниципального района Борский

Самарской области

№ 8 от 13.03.2023 года

Порядок мониторинга состояния систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области

Настоящий Порядок разработан в целях формирования единой информационной базы о состоянии объектов систем коммунальной инфраструктуры и об обеспеченности населения качественными коммунальными услугами на территории сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области

- Общие положения

Целями создания и функционирования системы мониторинга  коммунальной инфраструктуры являются повышение надёжности и безопасности систем коммунальной инфраструктуры, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основные понятия

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- система коммунальной инфраструктуры – совокупность производственных, имущественных объектов в сфере теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, технологически связанных между собой, расположенных в границах сельского поселения Подсолнечное и предназначенных для нужд потребителей;

- мониторинг состояния систем коммунальной инфраструктуры – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния сетей и объектов коммунальной инфраструктуры (далее – мониторинг);

- потребитель – физическое и (или) юридическое лицо, использующее (потребляющее) коммунальные услуги;

- управляющая организация – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирными домами на основании договора, либо оказывающие услуги по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома по договору (при непосредственном способе управления);

- техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (её) по назначению, хранении или транспортировке;

- текущий ремонт – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

- капитальный ремонт – ремонт,  выполняемый для восстановления технических и  экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

- инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законом, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих привила ведения работ на производственном объекте, включая:

технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи ресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии;

функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи ресурса, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества поставляемого ресурса;

авария – отказ элементов систем, сетей, повлёкший к прекращению подачи ресурса потребителям и абонентам;

неисправность – другие нарушения в работе, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определённых технологическим процессом.

3.Основные задачи мониторинга

Основными задачами мониторинга состояния систем коммунальной инфраструктуры являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов коммунальной инфраструктуры, статистических данных об авариях, неисправностях и инцидентах, а также проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ систем коммунальной инфраструктуры;

- эффективность и планирование выделения финансовых средств на содержание и ремонтных работ систем коммунальной инфраструктуры;

- определение фактических значений показателей качества и надежности систем коммунальной инфраструктуры и обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- определение фактического технико-экономического состояния систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Подсолнечное.

4.Мониторинг

Мониторинг проводится в соответствии положениями ГОСТ 31937-2011. «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (введён в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст.)

Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

Система сбора данных мониторинга за состоянием систем коммунальной инфраструктуры объединяет в себе все существующие методы наблюдения. В систему сбора данных вносятся данные по проведённым ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

При проведении мониторинга определяются:

- техническое состояние систем коммунальной инфраструктуры;

- фактические показатели надёжности и энергетической эффективности объектов систем коммунальной инфраструктуры;

- соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в сфере защиты прав потребителей;

- финансово-экономические показатели деятельности ресурсоснабжающих организаций.

Сбор данных осуществляется администрацией сельского поселения Подсолнечное ежеквартально на бумажных и электронных носителях.

Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадёжных, исходя из заданного объёма финансирования.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

На основании данных анализа готовится отчёт об эксплуатации, развитии систем коммунальной инфраструктуры с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию  управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации (перераспределение ресурсов и т.д).

Отчёт об эксплуатации, развитии систем коммунальной инфраструктуры  сформированные рекомендации по принятию  управленческих решений ежеквартально представляются в прокуратуру Борского района Самарской области.

5.Функционирование системы мониторинга

Мониторинг осуществляется рабочей группой по осуществлению мониторинга систем коммунальной инфраструктуры, утверждённой постановлением администрации сельского поселения Подсолнечное.

6. Основные принципы мониторинга

Основными принципами мониторинга являются:

- законность получения информации о техническом состоянии систем коммунальной инфраструктуры;

- непрерывность наблюдения за  техническим состоянием систем коммунальной инфраструктуры;

- открытость доступа к результатам мониторинга;

- достоверность сведений, полученных в результате мониторинга.